АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022г.                                      д.Успенка                                                  № 19

Об     утверждении    перечня   первичных   средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов в Успенском сельсовете

В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защиты жизни и здоровья населения Успенского сельсовета, руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», руководствуясь   Уставом  Успенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   перечень     первичных     средств   пожаротушения   для

индивидуальных жилых домов в Успенском сельсовете  согласно приложению.

2. Постановление  администрации  Успенского  сельсовета   от 02.02.2018

№ 6  «Об утверждении  Перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов»  считать утратившим силу.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и официального    опубликования в газете «Ирбейская правда»

Глава Успенского сельсовета                                              И.И.Азарова

Приложение

К постановлению администрации

Успенского   сельсовета

От 06.05.2022г. № 19

Перечень    первичных    средств  пожаротушения  для

индивидуальных жилых домов в Успенском сельсовете

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории наименование муниципального образования, возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

2. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

3. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ГАЗ».

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 150 x 150 мм, иметь желтый фон. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 100 мм. Надпись выполняется по центру.